|  |  |  | Datum raadsvergadering |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14 september 2006 |
|  |  |  | Agendapunt nummer | 13 |
| Nummer: | 2006/RAAD/00013 |  |  |  |
| Onderwerp: |  | Aan de raad |  |
| Beleidsbeslissingen Beheerplan Openbare Verlichting. |  |  |  |

##### Beleidsuitgangspunten in het beheerplan

Het aan uw raad ter vaststelling aangeboden beheerplan is gebaseerd op een aantal beleids-uitgangspunten. Die uitgangspunten zijn door het hele plan heen uitgewerkt en onderbouwd.

In dit raadsvoorstel wordt een overzicht van die punten gegeven met het voorstel om ze vast te laten stellen door uw raad. Op basis van deze uitgangspunten zal het beheer worden gevoerd.

Er is een verdeling gemaakt in drie groepen, n.l. algemeen, dit heeft betrekking op de gehele openbare verlichtingsinstallatie, nieuwbouwprojecten, dit heeft specifiek betrekking op de aanleg van nieuwe woonwijken en bestaande gebieden,  dit betreft de plannen voor vervanging van de openbare verlichting in bestaande woonwijken.

Algemeen

- Inhaalslag achterstallige vervangingen over een periode van vijf jaar, direct gevolgd door reguliere vervangingen.

- In verband met sociale veiligheid wordt gekozen voor wit licht in de verblijfsgebieden.

- Het ombouwen van geel naar wit licht gebeurt gelijktijdig met de vervanging van masten en armaturen.

- Verbetering van slecht verlichte locaties (“Knelpunten”) en sociaal onveilige locaties gebeurt gelijktijdig met de uitvoering van de vervangingen.

- Nieuwe verlichtingsvoorstellen zullen energieneutraal zijn en indien mogelijk een reductie van het energieverbruik opleveren.

- In strijdige situaties prevaleert de veiligheid boven het energieverbruik.

- Alle fietspaden zullen worden verlicht.

- De materiaalkeuze wordt bepaald door de volgende elementen:

- er worden alleen producten met het CE-keurmerkteken toegepast;

- lichtmasten, die zodanig geconstrueerd zijn dat zij in hoge mate bestand zijn tegen geweld;

- armaturen die uit zo min mogelijk trillingsgevoelige onderdelen bestaan;

- lampen die schokbestendig zijn;

- de in gebruik zijnde materialen voor masten en armaturen is een sobere lijn en wordt zoveel mogelijk voortgezet.

- In gebieden waar sprake is van meer dan gemiddelde schade door vandalisme kan overgegaan worden tot het plaatsen van materialen die afwijken van de standaard.

Nieuwbouwprojecten

- Nieuwbouwprojecten dienen te voldoen aan de eisen, als gesteld in de Richtlijn NPR 13201-1 en het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

- Alle achterpaden dienen in het kader van het Politie Keurmerk verlicht te worden. De eigenaar van de paden dient hiervoor te zorgen.

Bestaande gebieden

- Bij renovaties zal worden gestreefd naar het bereiken van de verlichtingskwaliteit volgens de richtlijn NPR 13201-1.

- Het ombouwen van geel naar wit licht gebeurt gelijktijdig met de vervanging van masten en armaturen.

- Bij bestaande bouw is door de gemeente Hardinxveld-Giessendam vastgesteld dat de verlichting niet behoeft te voldoen aan het (deelcertificaat “Veilige Woonomgeving” van het) Politiekeurmerk Veilig Wonen. De gemeente streeft er naar bij renovaties een lichtmast vóór een achterpad te plaatsten.

- De gemeente zal het aanleggen van achterpadverlichting stimuleren bij diverse belanghebbenden, zoals woningbouwcorporaties.

Voorstel:

De bovengenoemde beleidsuitgangspunten voor het beheren en aanleggen van de openbare verlichting vast te stellen.

Bijlagen:  Beheerplan Openbare Verlichting Hardinxveld-Giessendam

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de secretaris,	de burgemeester,

mr. W. Kersbergen.	C. de Jong.

l.b.

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 00013;

b e s l u i t

de beleidsuitgangspunten vast te stellen ten behoeve van het Beheerplan Openbare Verlichting voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam,

|  | Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam van 14 september 2006. De griffier, De voorzitter, drs. C.G.M. de Wit. J. Tromp, wnd. |
| --- | --- |

# Text boxes

Afd.: ORS

Ref.: MTE

Afd.: ORS

Ref.: MTE